СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

КУЗНЕЦОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

(двадцать пятая сессия)

От  24.08.2012                                                                                          № 137

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнецовского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2025 года

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» Совет депутатов,

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнецовского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2025 года (приложение №1).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Бюллетень органов местного самоуправления Кузнецовского сельсовета».

Председатель Совета депутатов,

Глава Кузнецовского сельсовета                                                             А.М. Даций

Новосибирская область,

Баганский район,

с.Кузнецовка

ул.Центральная, 26\2

24 августа 2012 г. № 59 – нпа

|  | УТВЕРЖДЕНА решением 25 сессии Совета депутатов Кузнецовского сельсовета от 24.08.2012 № 137 |
| --- | --- |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кузнецовского сельсовета на 2012 - 2017 года с перспективой до 2025 года

Приложение №1

к решению 25 сессии Совета

депутатов Кузнецовского сельсовета

от 24.08.2012 № 137

#G0ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Кузнецовского сельсовета на 2012-2017 годы

и на перспективу до 2025 года.

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Кузнецовского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2025 года

| #G0Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнецовского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Кузнецовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Кузнецовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Кузнецовского сельсовета, Муниципальное казённое образовательное учреждение «Кузнецовская среднеобразовательная школа», Муниципальное казённое учреждение культуры «Кузнецовский Культурно- досуговый центр» |
| Цель Программы | Основная цель программы это создание условий для приведения и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг). А также: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства. 3. Выполнить работы по оформлении документов на земельные участки под ТБО, а так же обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигоны. 4. Улучшение экологическую ситуацию на территории Кузнецовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и сельскохозяйственного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; - снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции; - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - создание благоприятных условий для проживания населения. - Привлечь средства внебюджетных источников (в том числе частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. - Cоздать резерв мощностей для вновь строящихся объектов |
| Срок реализации Программы | 2012 - 2017 годы с перспективой до 2025 года |
| Объем и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства федерального бюджета- 3316,3 - средства областного бюджета- 10551,4 - средства местного бюджета- 825,3 - внебюджетные источники – 1812,54 |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнение данной программы возлагается на Главу сельсовета Даций Анатолия Михайловича |

Обоснование стоимости  работ  по модернизации и капитальному ремонту   коммунальной инфраструктуры

Программа составлена на основании: поручений Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, Приказа министра Минрегион развития Российской Федерации от 06.05. 2011 года № 204, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

I. Характеристика коммунальной инфраструктуры поселения

1.1. Краткая характеристика поселения, тенденции социально-экономического развития.

В состав Кузнецовского сельсовета входит населённый пункт – с.  Кузнецовка. Расстояние от областного центра составляет 458 км, расстояние от районного центра 24 км.

Численность населения на01.07. 2012 года составила 629 человек (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Характеристика населения Кузнецовского сельсовета

| Численность населения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 613 | 619 | 629 | 629 |

Таблица1.2.
Трудовой и социальный состав населения

| Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | 268 | 265 | 261 | 260 |
| Численность пенсионеров | 89 | 91 | 90 | 95 |

Действующее общество ОАО «Искра» - офис расположен в с. Кузнецовка. Наряду с ОАО «Искра» в поселении осуществляют свою деятельность 11 фермерских хозяйства Репп В.Я., Репп А.Я, Репп И.Я., Репп Анд. Я., Репп Вл.Я., Репп Я.Я., Баранов И.Н., Антипин Н.В., Бубликов К.Д, Бубликов П.Д., Шнайдер Я.А..

Всего на территории сельсовета работает 2 образовательных учреждений и 1 – ФАП и  учреждение культуры.

В 2010 году средняя заработная плата работников составила 7800 рублей, пенсии - 6623 рублей (табл. 1.3). Платежеспособность населения оценивается на среднем уровне, что положительно сказывается на доступности коммунальных услуг.

Основным источником поддержания благосостояния являются личные подсобные хозяйства.

Таблица 1.3.
Денежные доходы населения

| Наименование показателя (на 1 человека) | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата | 6892 | 7960 | 8437 |
| Пенсии | 6623 | 6640 | 6750 |

Общая площадь жилищного фонда составляет 13,7 тыс.м., из них муниципальный фонд составляет 0,3 тыс.м. Жилые и административные здания преимущественно построены из дерева и кирпича в 1этаж.

Общая протяженность дорог общего пользования составляет 14 км, из них с улучшенным покрытием 7 км. Налажено регулярное автобусное сообщение с районным центром. Территория поселения удалена от автотрассы Купино - Новосибирск, что неблагоприятно влияет на экономический и инвестиционный потенциал поселения.

Перспективы сельского поселения до 2025 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

1.2. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура Кузнецовского сельсовета обеспечивает:

централизованное электроснабжение населения и организаций (ОАО «Новосибирскэнерго»);

централизованное водоснабжение населения и организаций (ОАО «Искра»);

централизованное снабжение населения и организаций природным газом в баллонах (ООО «Сибирьгазсервис»);

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств собираемых с потребителей платежей. Коммунальному хозяйству Кузнецовского сельсовета присущи следующие основные проблемы.

1)	Технологические проблемы. Основные из них это:

достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепловой энергии);

2)Экономические недостатки. Здесь прежде всего следует выделить:

убыточность существующей системы водоснабжения;

сверхнормативные расходы на ремонт.

3)	Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-	 не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения  в периоды  наибольшего  расхода;

2. Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства  Кузнецовского сельсовета

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствует возникновению социальной напряженности.

2.1. Система теплоснабжения Кузнецовского сельсовета.

Система теплоснабжения Кузнецовского сельсовета  централизованная от котельной села Кузнецовка.

В котельной установлены  2 водогрейных котла, тип котла Братск-0,8

Мощность 1,1 Гкл/час

Топливо –  каменный уголь.

Среднесуточный расход 1,5 т

Протяженность тепловых сетей 0,6 км

% износа котлов - 50%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Год ввода котлов в эксплуатацию - 2001 г.

Техническое состояние котельной удовлетворительное.

Основным видом топлива для котельной сельсовета является каменный уголь. Доставка угля в населенный пункт проходит своим транспортом с Баганского райтопа. Котельная отопливает школу, детский сад, магазины, сельский клуб, жилой дом.

2.2.2. Система водоснабжения Кузнецовского сельсовета

Протяженность водопроводных сетей всего составляет 7,9 км. обслуживает 181 дом. Построены водопроводные сети в 1933 году с 93 процентами износа. В настоящее время водоснабжение с.Кузнецовка осуществляется от одной водозаборной скважины, присоединенной к сети водопровода. По всей трассе существующего водопровода по улицам Центральная и Озерная  имеются многочисленные участки водопровода, который заменен жителями самостоятельно (труба ПВХ просунута внутри труб существующего водопровода) что ведет к снижению пропускной способности водопровода. Водопроводные колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки на сети отсутствуют. Существующая водопроводная сеть не пригодна для осуществления бесперебойного и надёжного снабжения потребителей водой.

В целом ряде случаев высокая степень износа скважины, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа скважины, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;
            - недостаточная степень техногенной надежности;
            - использование устаревших технологий водоочистки;
            - высокая ресурсоемкость производства;
            - отсутствие резерва мощности;
            - низкая степень автоматизации производственных процессов;
            - низкая энергоэффективность оборудования;
            - низкая надежность источника энергоснабжения;
            - высокие показатели аварийности на сетях;
            - высокие потери воды при транспортировке;
           - отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;
           - отсутствие резервного источника водоснабжения;

3. Перечень комплексных мероприятий.

3.1. Строительство новых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

Основными проблемами являются износ существующих систем коммунальной инфраструктуры, отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Основной целью подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на рынке жилищного строительства.

3.2. Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры

Затраты в целом на строительство систем коммунальной инфраструктуры сельсовета, отражены с учетом ввода дополнительных мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести за период 2012-2025 годы.

Основными источниками финансирования являются:

-средства бюджета Новосибирской области,

- местного бюджетов,

-средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков — застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством

3.3.Модернизация существующих сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

Основной целью мероприятий  модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства.

Сводные данные о состоянии систем коммунальной инфраструктуры сельсовета.

| № | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные | ед. | 1 | 55 |
| 2 | Сети теплоснабжения | км | 0,6 | 55 |
| 3 | Сети водоснабжения | км | 7,9 | 93 |

3.4. Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В результате действия Программы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие годы, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Модернизация водопроводных сетей в селе Кузнецовка запланирована на 2012 -2014 годы, протяженность трассы 4730 метров, на сумму 10730,54 тыс. руб., на 2018- 2020 год, установка и бурение новой скважины, на сумму 1690,00 тыс.руб..

Ремонт теплотрассы на 2012-2014 годы, протяженность 200 метров, на сумму 415 тыс. руб., на 2016-2025 год, строительство тепловой трассы в селе Кузнецовка, протяженность трассы 600 метров на сумму 2500,00 тыс. руб., а так же замена котлов и циклонов в котельной на сумму 870.00 тыс.руб. (приложение № 1)

Основными источниками финансирования являются:

-средства бюджета муниципального образования  и областного бюджета;

-средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;

- процент инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.);

- средства местного бюджета, в т.ч. кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования  определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год.

Мероприятия по развитию систем водоснабжению:

2012-2014 года: Модернизация водопроводных сетей в с.Кузнецовка Баганского района Новосибирской области на сумму 10730,54 тыс.руб.,

2018-2020 года: Бурение и установка новой скважины в с.Кузнецовка Баганского района Новосибирской области на сумму 1690 тыс.руб.,

Системы  водоснабжения  являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития муниципального образования.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения  обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения  определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения.  Мероприятия сформированы с учетом потребности  в услугах водоснабжения, требуемым уровнем качества и надежности работы систем водоснабжения при соразмерных затратах и экологических последствиях.

Мероприятия по развитию систем  теплоснабжению:

2012-2014 года: Ремонт теплотрассы на сумму 415 тыс. руб.,

2018-2020 года: Замена котлов и циклонов в котельной на сумму 870.00 тыс.руб.

2021-2025 года: строительство новой теплотрассы в селе Кузнецовка,  протяженность трассы 600 метров на сумму 2500,00 тыс. руб.,

Система теплоснабжения   являются так же важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры. При выполнении мероприятий  Программы на тепловых сетях снизится аварийность, что обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов теплоснабжения, увеличить срок службы основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей, а также эффективность использования топливных ресурсов.

Мероприятия по развитию систем  ТБО

2012-2015 года: Оформление документов на земельные участки под ТБО, на сумму 75 тыс.руб.,

2015-2017 года: Техническое оснащение полигонов ТБО на сумму 225 тыс.руб.

Основной проблемой, которая должна быть разрешена в процессе программы, это документация на ТБО, а также контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигоны, а так же подъездных дорог к объекту секционированного размещения твердых бытовых отходов.

Мероприятия по развитию газоснабжения

В настоящее время в с.Кузнецовка Кузнецовского сельсовета газоснабжение проводится путем подворного подвоза баллонного газа. Используется газ, в основном, на хозяйственно-бытовые нужды.

2020-2025 года: Оформление проектно-сметной документации по газифицированию села Кузнецовка.

4. Ресурсное обеспечение программы.

Объем инвестиций, необходимых для выполнения объема работ, связанных со строительством новых объектов и сетей, а так же на модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры отражены в таблице:

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2012-2025 гг.

тыс. рублей

| 1.Всего затрат | 16505,54 |
| --- | --- |
| В т.ч. федеральный бюджет | 3316,3 |
| областной бюджет | 10551,4 |
| местный бюджет | 825,3 |
| внебюджетные источники | 1812,54 |

Затраты на реализацию Программы

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 16505,54 тыс. руб.

5.Целевые индикаторы:

- Объем реализации товаров и услуг для населения увеличить в 1,5 раза;

- Фактический срок службы оборудования и сетей водоснабжения увеличить в 2 раза;

- Снизить потери воды на 30-40%;

- Расход электроэнергии уменьшить на 10-20%;

- повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения;

- создать резерв мощностей для вновь строящихся объектов;

6. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации программы

Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры сельсовета с учетом перспективной застройки в части строительства объектов жилья и социальной сферы, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

- обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности;

- снижение количества аварий на сетях;

- снижение потерь энергоресурсов;

- приведение сетей в нормативное состояние.

7. Организация управления программой и

контроля над ходом её реализации

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией Кузнецовского сельсовета.

«Мероприятия

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Кузнецовского сельсовета на 2012-2025гг.»

| Планируемые работы на 2012-2014г. | 2012-2014 |  | 2015-2017гг. |  | 2018-2020гг. |  | 2021-2025гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. |
| 1.Модернизация водопроводных сетей в с. Кузнецовка Баганского района Новосибирской области | 4730м | 10730,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Бурение и установка новой скважины в с.Кузнецовка |  |  |  |  | 1 | 1690 |  |  |
| 3. Ремонт теплотрассы | 200 | 415 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство тепловой сети в с.Кузнецовка Баганского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  | 600м | 2500,00 |
| 3. Оформление документов на земельные участки по ТБО. | 1 шт. | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Замена котлов Братск-08 в котельной с.Кузнецовка на коты КВ – 0,8 – 95 РСО |  |  | . |  | 2 | 870 |  |  |
| 6. Техническое оснащение полигонов ТБО |  |  | 1 | 225 |  |  |  |  |
| ИТОГО: 16505,54 тыс.руб. | 11220,54 |  | 225 |  | 2560 |  | 2500 |  |